Ksawerów, 30.01.2008r.

TPI.7625/ 1  /2008

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 56,w związku z art. 46 ust.1 pkt.1 i art. 46a ust.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz. U.Nr 98 z 2000r. poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana Jarosława Hartmana z dnia 28.05.2007r.

1. ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicach : Głowackiego, Nastrojowej, Bocznej, Dobrej -  działki nr ew. 284/4, 285, 300/2, 300/4, 300/3, 341/23, 341/25, 341/27, 341/29, 341/31, 341/33, 341/35, 340, 347/1, 347/2, 346, 348/2 w Ksawerowie (Kol. Wola Zaradzyńska).

2. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach : Głowackiego, Nastrojowej, Bocznej, Dobrej -  działki nr ew. 284/4, 285, 300/2, 300/4, 300/3, 341/23, 341/25, 341/27, 341/29, 341/31, 341/33, 341/35, 340, 347/1, 347/2, 346, 348/2 w Ksawerowie (Kol. Wola Zaradzyńska).

3. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- prace budowlane prowadzić tylko w porze dziennej;

- zorganizować na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania, miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów;

- wykonanie zabezpieczenia drzew rosnących w pobliżu wykonywanych robót poprzez podjęcie następujących działań :

  - zabezpieczyć system korzeniowy przed zagęszczeniem terenu, co ma na celu ograniczenie uszkodzeń mechanicznych korzeni – miażdżenia (system korzeniowy 2-3 krotna średnica korony lub 2 krotna wysokość drzewa);

  - ograniczyć do minimum prace ciężkiego sprzętu w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości użyć sprzętu lekkiego, w bezpośrednim sąsiedztwie grubszych korzeni ( o średnicy od ok. 2-5cm) wykonywać prace ręcznie;

  - stosować wykopy wąskoprzestrzenne, wszelkiego rodzaju wykopy w obrębie systemu korzeniowego ograniczyć do minimum a w razie konieczności zastosować przeciski (w przypadku gdy odległość wykopu od pnia jest mniejsza od ok. 2 krotnego obwodu pnia). Przeciski należy wykonać w taki sposób aby ograniczyć do minimum niekorzystne oddziaływanie oraz nie naruszyć stabilności oraz statyki drzewa;

  - wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowej w czasie oraz po zakończeniu inwestycji w obrębie systemu korzeniowego;

  - składowanie materiałów oraz użycie środków chemicznych nie powinno odbywać się w obrębie bryły korzeniowej;

  - pień oraz konary drzew zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający uszkodzenia mechaniczne;

  - wszelkiego rodzaju uszkodzenia należy zabezpieczyć w poprawny sposób;

- po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia odtworzenie terenów zielonych 	zniszczonych przez składowanie materiałów i zorganizowanie placu 	budowy;

4. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- projektowane przedsięwzięcie nie może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, w szczególności zanieczyszczenie wód gruntowych;

- przebieg trasy sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować w taki sposób, aby nie dopuścić do wycinki drzew lub krzewów. W szczególnie uzasadnionych wypadkach inwestor winien uzyskać stosowne zezwolenie;

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

4. Decyzja niniejsza wygasa po upływie 4 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

U z a s a d n i e n i e :

W dniu 28.05.2007r. Pan Jarosław Hartman  wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na na   budowie sieci kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej  w ulicach : Głowackiego, Nastrojowej, Bocznej, Dobrej -  działki nr ew. 284/4, 285, 300/2, 300/4, 300/3, 341/23, 341/25, 341/27, 341/29, 341/31, 341/33, 341/35, 340, 347/1, 347/2, 346, 348/2 w Ksawerowie (Kol. Wola Zaradzyńska).

Wniosek spełnił warunki określone w art. 46a ust. 4 ustawy –Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005r. (DZ.Urz.Woj.Łódzkiego z 2005r. nr 378 poz. 3952)  w/w działki  znajdują się na terenie przeznaczonym pod drogi . W pasach dróg przewiduje się możliowść realizacji sieci infrastruktury technicznje, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.

W toku postępowania została wydana decyzja z dnia 28.11.2007r. umarzająca postępowanie w części dot. realizacji sieci wodociągowej.

Projektowana inwestycja – sieć kanalizacji sanitarnej, jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport  może być wymagany.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy Urząd Gminy Ksawerów zwrócił się do Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach  opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa  pismem z dnia 14.09.2007r. znak OŚ.7633 –40-2/07 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 02.07.2007r. znak  PPIS – Pb -ZNS-470/72/07 odstąpili od obowiązku wykonywania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji.

Biorąc pod uwagę opinie organów sanitarnego i ochrony środowiska oraz fakt, że wykonanie kanalizacji  spowoduje likwidację przydomowych bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków, co wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz  planowana inwestycja nie spowoduje ujemnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi Wójt Gminy Ksawerów w dniu 05.10.2007r. wydał postanowienie, w którym stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 53 prawa ochrony środowiska, wydanie niniejszej decyzji nie wymaga udziału społeczeństwa.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej jest rozwiązaniem chroniącym środowisko - po jej wykonaniu zostaną zlikwidowane przydomowa szamba, często stare i nieszczelne. Po wyeliminowaniu szamb zostanie zlikwidowana penetracja zanieczyszczeń do gruntu jak również odór towarzyszący wybieraniu ścieków z szamb. Kanalizacja będzie spełniać wymóg szczelności.

W dniu18.01.2008r. postanowieniem znak OŚ.7633-40-3/07 Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach uzgodnił decyzję, wskazując warunki, które zostały zawarte w  warunkach wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodnił decyzję postanowieniem z dnia 10.12.2007r. znak PPIS-Pb-ZNS-470/120/07 bez uwag.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Ksawerów  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Maria Kopczewska

Otrzymują :

1)Pan Jarosław Hartman

2)a/a

.

Załącznik  do decyzji TPI.7625/ 1 /2007  z dnia 30.01.2008r.

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

- Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w ulicach : Głowackiego, Nastrojowej, Bocznej, Dobrej -  działki nr ew. 284/4, 285, 300/2, 300/4, 300/3, 341/23, 341/25, 341/27, 341/29, 341/31, 341/33, 341/35, 340, 347/1, 347/2, 346, 348/2 w Ksawerowie (Kol. Wola Zaradzyńska).

- Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją z zakresu infrastruktury technicznej. W ramach tej inwestycji przewiduje się budowę ~1200,0 m kanalizacji o średnicy 200 mm z PVC. Budowana sieć kanalizacji sanitarnej zostanie podłączona do już istniejącej na terenie gminy kanalizacji, którą ścieki są odprowadzane do kolektora w Pabianicach a następnie do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.

Inwestycja jest lokalizowana  przede wszystkim w pasach drogowych ulic. Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzęt budowlany : koparki, zgarniarki, samochody samowyładowcze, ubijaki lub zagęszczarki, który w trakcie budowy może powodować krótkotrwałą emisję hałasu i spalin do środowiska. Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej.

Wójt Gminy

/-/ mgr inż. Maria Kopczewska