## Budynki, budowle
Załącznik nr 10 do SIWZ- Wykaz budynków, budowli i zabezpieczeń
Jednostka organizacyjna | Lokalizacja (adres) | Informacje ogólne o obiekcie (budynku/budowli) | [8 empty] | Konstrukcja obiektu, rodzaj materiałów budowlanych | [8 empty] | Instalacje |  |  |  |  | Czy w obiekcie jest: |  |  |  | Bezpieczeństwo pożarowe | [7 empty] | Bezpieczeństwo kradzieżowe | [8 empty] | Najemcy lokali
|  | Nazwa obiektu | Przeznaczenie | Wartość ewidencyjna (księgowa brutto) | Rok budowy | Czy jest użytkowany (TAK/NIE) | Czy podlega nadzorowi konserwatora zabytków (TAK/NIE) | Rodzaj zabudowy (zwarta, wolnostojący) | Informacje o remontach | Ocena stanu technicznego | Liczba kondygnacji nadziemnych | Liczba kondygnacji podziemnych | Powierzchnia użytkowa (m2) | Konstrukcja nośna dachu | Pokrycie dachu | Konstrukcja stropów | Konstrukcja ścian | Rodzaj wypełnienia w przypadku ścian warstwowych | Czy elementy drewniane są zaimpregnowane niepalnie? (TAK/NIE) | wodno-kanalizacyjna | elektryczna | gazowa | grzewcza | Czy są aktualne przeglądy techniczne instalacji (tak/nie) | kotłownia (tak/nie) czym opalana | transformator (tak/nie) | instalacja odgromowa (tak/nie) | centralny wyłącznik prądu (tak/nie) | Odległość od PSP/OSP | źródło wody | gaśnice (ile, jakie) | hydranty (zewnętrzne, wewnętrzne, ile) | sygnalizacja alarmowa (tak/nie) | czujki dymu (tak/nie) | inne zabezpieczenia ppoż. (jakie) | czy w budynku jest otwarty koninek/grill | ogrodzenie terenu (tak/nie) | oświatlenie terenu (tak/nie) | zabezpieczenie drzwi zewnętrznych | zabezpieczenie okien | alarm miejscowy (tak/nie) | monitoring kradzieżowy (tak/nie) (z grupą/bez grpy interwencyjnej) | ochrona fizyczna (tak/nie) (w jakich godznach, il. osób na zmianie | Pokój kasowy (piętro, zabezpieczenie drzwi, okien, alarm) | Zabezpieczenie gotówki (kasetka, szafa pancerna, sejf, przytwierdzony/ nieprzytwierdzony do podłoża | Czy w obiekcie są lokale wynajmowane podmiotom zewnętrznym (tak/nie) | Jaki % powierzchni jest wynajmowany | Profil działalności najemców
Gimnazjum w Ksawerowie | Ksawerów, ul.Zachodnia 33 | Budynek Szkolny | oświata | 3076921.39 | 1995 | tak | nie | zwarta | w ciągu trzech ostatnich lat remont dachu, elewacji, wymiana okien, wymiana kotłów co | dobra | 2 | 0 | 2934.58 | strop SPU, papa |  | żelbetowe, kanałowe w systemie SPU | cegła, prefabrykaty | styropian | strop SPU, papa | tak | tak | tak | tak | tak | tak / gaz ziemny | nie | tak | tak | 3,5 km | sieć | 16 | 8 wewn. | nie | tak |  | nie | częściowe | tak | nie | nie | tak | tak / z grupą | nie | piętro, pomieszczenie bez okien, krata | kasetka, szafa pancerna | nie
|  | Sala Gimnastyczna | oświata | 3024234.94 | 2002 | tak | nie | zwarta | remont dachu | dobra | 2 | 0 | 1851.33 | płyty z rdzeniem styropianowym, papa |  | żelbetowe | pustaki, płyty ścienne z rdzeniem styropianowym | styropian | płyty z rdzeniem styropianowym, papa | tak | tak | nie | tak | tak | nie | nie | nie | tak | 3,5 km | sieć | 5 | 3 wewn. | nie | nie |  | nie | częściowe | tak | nie | nie | tak | tak / z grupą | nie |  |  | tak | ok. 20 | sport
Gminne Przedszkole w Widzewie | Widzew, ul. Rzepakowa 12 | Przedszkole | oświata | 60000 | 1975 | tak | nie | wolnostojący |  | dobry | 1 | 0 | 380 | stropodach | papa | betonowa | murowana |  |  | tak | tak | tak | tak | tak | tak/gazem | nie | tak | tak | 5 km/10 min | sieć | 4 proszkowe | 2 wewn. | nie | nie | --------------- | nie | tak | tak | 1 szt.przeszklone, 1 szt. antywłamaniowe, 1 szt. pełne | kraty w oknach w pomieszczeniach: sekretariat, kancelaria, magazyn-kasa | nie | tak / z grupą | nie | kraty w oknach, drzwi blaszane, czujki ruchu | kasetka i sejf metalowy przytwierdzony do podłoża | nie
Szkoła Podstawowa im. dr. H. Jordana w Ksawerowie | Ksawerów, ul. Zachodnia 33 | budynek szkolny | edukacja | 648185 | stara część z 1939 r.,nowa dobudowana w latach 50-tych | tak | nie | wolnostojący | remonty łazienek | dobry | 2 | 0 | 1180m2 | drewniany krokwiowo platwiowy. | papa | strop parteru-stalowo ceramiczny- typu Klein ,a i strop gęstożebrowy typ DMS; strop piętra- typ Klein,a,typ DMS i częściowo drewniany | murowana |  |  | tak | tak | nie | tak | tak | nie | nie | tak | tak | ok. 7 km | sieć | proszkowe 12 szt | zewnętrzny na ulicy -1 szt | nie | nie | nie | nie | tak | tak | 2 zamki i 2 zasuwy | bez zabezpieczeń | tak | tak / z grupą | nie | parter, kraty w oknie i drzwiach | sejf przytwierdzony | nie
Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej | Ksawerów ul. Mjr. Hubala 55 | budynek szkolny | edukacja | 1934569.82 | 1929 | tak | nie | wolnostojący | 2012 - kompleksowa modernizacja kotłowni(wymiana pieca, montaz solarów), 2014 modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku, 2015 modernizacja instalacji hydraulicznej w oddziałach przedszkolnych | dobra | 2 | 0 | 2237.6 | dach wentylowany z płytek korytkowych, stropodach nad salą gimnastyczną z płyt betonowych dwuwartwowych na dżwigarach stalowych kratowych | izolacja stropów z wełny mineralnej i płyt suprema, dach kryty papą termozgrzewalną | stropy żelbetowe na belkach stalowych oraz prefabrykowane z płyt wielokanałowych, podciagi żelbetowe, | cegła ceramiczna oraz zPGS |  | nie dotyczy | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK - olej opałowy | NIE | TAK | TAK | 200 M | sieć | proszkowe ABC- 12 szt. | zewnętrzne 1, wewnętrzne 9 | NIE | NIE |  | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | monitoring kradzieżowy z grupą interwencyjną | 6-14 godz. pracy woźnego | piętro- alarm | kasetka, umieszczona w szafie pancernej z podwojnym zamkiem, w pomieszczeniu z czujką ruchu | tak | 17.8% | oświatowo-sportowa
GJW-K | ul. Szkolna 15 e | SUW Ksawerów |  | 2821413.6 |  | tak | nie
GJW-K | ul.Ogrodników 1d | SUW Nowa Gadka |  | 1178598.77 |  | tak | nie
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów, ul. Jana Pawła II 27 | Ośrodek Zdrowia |  | 1419480.07
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów, ul. Wschodnia 82 | Budynek mieszkalny * | mieszkalny | 100000 | 1945-50 | TAK | NIE | dwurodzinny, wolnostojący | W 2015 r. dobudowa komina z rury kwasoodpornej i nawiewów | dostateczny | 1 | 0 | 62,10 m2 | drewniana krokwiowa z trzema ścianami stolcowymi | papa asfaltowa | drewniana belkowa | murowane z cegły ceramicznej pełnej |  |  | budynek nie podłączony do sieci, instalacja częściowa lokalna | TAK | NIE | ind. elektryczna i piece na paliwo stałe | TAK | NIE |  |  | NIE | do OSP – 2,0 km | ujęcie własne (studnia) |  | w ulicy zewn., nadz. - ok. 20 m | NIE | NIE |  | NIE | TAK | NIE |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów, ul. Zachodnia 13 | Budynek mieszkalny * | zamieszkały | 100000 | okres przedwojenny | TAK | NIE | wolnostojący |  | dostateczny, w części zły | 1 | 0 | 30-40 m2 | drewniana krokwiowa | papa asfaltowa | drewniana belkowa | murowane z cegły ceramicznej pełnej |  |  | budynek podłączony do sieci wodociągowej , nie podłączony do kanalizacji | TAK | NIE | Ind. - piec na paliwo stałe | TAK | NIE |  |  | NIE | do OSP – 4,6 km | sieć gminna |  | w ulicy zewn. nadz. - ok. 10 m | NIE | NIE |  | NIE | TAK | NIE |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE
Urząd Gminy Ksawerów | działka nr 2115 | Kotłownia SP Ksawerów | nieużytkowany | 100000 | Uwaga: Budynek w stanie surowym, nieużytkowany, niewykończony
Urząd Gminy Ksawerów | działka nr 358/2 | Zbiornik ppoż. WZ |  | 2000
Urząd Gminy Ksawerów | Wola Zaradzyńska, ul. majora Hubala 51 | Bud. OSP w Woli Zaradzyńskiej |  | 235046.31
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów, ul. Jana Pawła II 1 | Gminny Dom Kultury z Biblioteką |  | 3025306.26
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów ul. Szkolna 15g | Budynek biurowo-gospodarczy | nieużytkowany | 43550.8 | Uwaga: Budynek od kilku lat nieużytkowany, media odłączone
Urząd Gminy Ksawerów | działka nr 1452/7 | Budynek hydroforni |  | 29770.55
Urząd Gminy Ksawerów | Wola Zaradzyńska, ul. majora Hubala 53 | Budynek handlowo-usługowy | usługowy | 172464 |  | TAK w części parteru 70 m2, NIE w pozostałej | NIE | przylega do budynku OSP ul. mjr Hubala 51 | W 2013 naprawa pokrycia dachu | średni | 2 | 0 | 283,90 m2 | płyta żelbetowa | papa asfaltowa | żelbetowa | murowane z cegły ceramicznej pełnej |  |  | część użytkowana budynku podłączona | TAK | NIE | ind. elektryczna | TAK | NIE |  |  | NIE | przylega do OSP | sieć gminna | 1 | zewn. nadz. - ok. 15 m |  |  |  | NIE | NIE | TAK | okratowanie | okratowanie |  |  | NIE |  |  | TAK | ok. 25% | sklep spożywczy
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów, ul. Kościuszki 3h | Budynki garażowe | trzy niezależne garaże | 27014.51 | lata osiemdziesiąte | TAK | NIE | zwarta |  | dobry | 1 | w dwóch skrajnych boksach znajdują się kanały naprawcze | 93,80 m2 | żelbetowa prefabrykowana | papa asfaltowa termozgrzewalna | płyty żelbetowe | murowane z cegły ceramicznej pełnej |  |  | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE |  |  | NIE | do OSP-3,0 km | sieć gminna |  | zewn. podz. 15-20 m |  |  |  | NIE | NIE | TAK |  |  | TAK | TAK | NIE |  |  | NIE
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów, ul. Giełdowa 12 | Budynek mieszkalny wielorodzinny | mieszkalny | 1840725.77 | pozwolenie na użytkowanie 2012 r. | TAK | NIE | wolnostojący, wielorodzinny, galeriowy | W 2015 r. zamontowano nasady kominowe | dobry | 3 | 0 | 961,82 m2 | płyty żelbetowe korytkowe na murowanych ściankach | papa asfaltowa termozgrzewalna | prefabrykowane strunobetonowe typu Rector | monolityczne żelbetowe i betonowe |  |  | TAK | TAK | NIE | ind. Elektryczne | TAK | NIE |  | TAK | TAK | do OSP-5,5 km | sieć gminna |  | zewn. podz. - ok. 5 m | NIE | NIE |  | NIE | NIE | TAK |  |  | NIE | NIE | NIE |  |  | NIE
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów, ul. Kościuszki 3h | Budynek biurowy | biurowy | 2422686.8 | 1982 r., przebudowa i rozbudowa 2009 r. | TAK | NIE | wplnostojący; składający się z części biurowej i mieszkalnej | W 2009 r. przebudowa i rozbudowa, modernizacja i termorenowacja | dobry | 5 | 0 | 1334,70 m2 | prefabrykowane płyty korytkowe betonowe | papa asfaltowa termozgrzewalna | płyty kanałowe żelbetowe | szkielet żelbetowy prefabrykowany/ cegła ceramiczna |  |  | TAK | TAK | TAK (kotłownia gazowa) | TAK | TAK | TAK (kocioł gazowy) |  | TAK | TAK | do OSP-3,0 km | sieć gminna | 10 proszkowych | zewn. podz. przy budynku i wewn. w ilości 6 sztuk | NIE | czujki i dwie klapy dymowe,system sterowania oddym. |  | NIE | NIE | TAK |  |  | TAK | TAK | NIE |  |  | TAK | ok.2% | punkt kasowy bank
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów, ul. Kościuszki 3h | Budynek mieszkalny |  | 464769.15
Urząd Gminy Ksawerów | Wola Zaradzyńska, ul. Łączna-ul. Ogrodników 59 | Budynek usługowy | nieużytkowany | 111689.56 | Uwaga: Budynek od ponad roku nieużytkowany, woda zakręcona, prąd z uwagi na potrzebę oświetlania przylegającej do budynku siłowni i placu zabaw nie odłączony
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów | Poczekalnia Łódzka/Mały Skręt |  | 421
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów | Poczekalnia Łódzka/Sienkiewicza |  | 421
Razem budynki |  |  |  | 10095345.78
Urząd Gminy Ksawerów |  | Przepust drogowy na rowie melior.(ul. Urocza) |  | 37079
Urząd Gminy Ksawerów |  | Przepust komunik. na cieku wodnym ul. Cienista |  | 29800
Urząd Gminy Ksawerów | 95-054 Ksawerów, ul. mjr. Hubala 55 | Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej | obiekt sportowo-rekreacyjny | 4716726.55 | 2009 | TAK | NIE | wolnostojący | tylko bieżące utrzymanie | dobry | 1 (dot. budynków na stadionie) | nie dotyczy | około 385m2 (dot. budynków na stadionie) | dźwigary stalowe oparte na żelbetowych wieńcach ścian nośnych oraz stropodach na bazie stropu belkowego typu TERIVAIII. | papa | stropodach i strop podwieszany z płyt gipsowo kartonowych | ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych YTONG PP2 | nie dotyczy | nie dotyczy | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | Tak | Tak | 4,5 km | gminna sieć wodociągowa | [6 empty] | TAK | TAK
Urząd Gminy Ksawerów | 95-054 Ksawerów, ul. mjr. Hubala 55 | Boisko sportowe w Woli Zaradzyńskiej | obiekt sportowo-rekreacyjny | 1094391.23 | 2009 | TAK | NIE | wolnostojący | nie dotyczy | dobry | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | NIE | NIE | NIE | NIE | 4,5 km | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | TAK | TAK
Urząd Gminy Ksawerów | przy Gm.Domu Kultury z Biblioteką | Obelisk |  | 42121
Urząd Gminy Ksawerów | Wola Zaradzyńska, dz. 360/1 | Plac zabaw |  | 56521.06
Urząd Gminy Ksawerów | przy Gm.Domu Kultury z Biblioteką | Park w Ksawerowie (z placem zabaw) |  | 508788.62
Urząd Gminy Ksawerów | Ksawerów,przy ul. Rzepakowej, dz. 2167/3 | Plac zabaw |  | 56510.6
Urząd Gminy Ksawerów | Nowa Gaadka, dz. 68 | Plac zabaw |  | 56123.74 | 2014 | TAK |  |  |  | dobry | [13 empty] | TAK
Urząd Gminy Ksawerów | 95-054 Ksawerów, ul. mjr. Hubala 55 | Wiata dla zawodników rezerwowych |  | 6802.57
Urząd Gminy Ksawerów | 95-054 Ksawerów, ul. mjr. Hubala 55 | Wiata dla zawodników rezerwowych |  | 6802.57
Urząd Gminy Ksawerów | przy Szkole Podstawowej w Ksawerowie | Ekologiczny plac zabaw w Ksawerowe |  | 34484.48
Urząd Gminy Ksawerów |  | Witacz |  | 8071
Urząd Gminy Ksawerów |  | Witacz |  | 8071
Urząd Gminy Ksawerów |  | Sieć tramwajowa Łódź-Mały Skręt |  | 10735
Urząd Gminy Ksawerów |  | Sieć tramwajowa Mały Skręt-Dąbrowa |  | 31025
Urząd Gminy Ksawerów |  | Tor tramwajowy (Mały Skręt-Mijanka Widzew Żdżary) |  | 102145
Urząd Gminy Ksawerów |  | Tor tramwajowy (Granica M. Łodzi-Mały Skręt) |  | 7371
Urząd Gminy Ksawerów |  | Tor tramwajowy (Mijanka Widzew Źdżary) |  | 137480
Urząd Gminy Ksawerów |  | Tor tramwajowy (Mijanka Widzew Żdżary-Dąbrowa) |  | 42538
Urząd Gminy Ksawerów |  | Most (Nr 11) Mały Skręt |  | 1454
Urząd Gminy Ksawerów |  | Most (Nr 13) Widzew Żdżary |  | 2418
Urząd Gminy Ksawerów |  | Most (Nr 14) Teklin |  | 2418
Urząd Gminy Ksawerów | Nowa Gadka, ul. Ogrodników 59 | Siłownia na powietrzu |  | 13106.1
Razem budowle |  |  |  | 7012983.52
*wartość rzeczywista 100.000,00 zł